Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 46, цев оштећена косом, прелаз преко канала Баричка река, недостају предизоловане цеви | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 12 | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Првог маја 33 | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родољуба 261/3, пролаз испод коловоза | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 189, одвоз шута | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 53 | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Посавских Норвежана 146 | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Пут за Шумадију, у дворишту, није завршено | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б и Конатице, одвоз питке воде | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 1 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Савска 21 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 28 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 207 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 02.08.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Посавских Норвежана 9а | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно очишћена решетка 3 пута | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.08.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, А.А.Симовића73 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Крајинска 24 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 183 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре 410, Центар 170 | 02.08.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Посавских Норвежана 32, Цара Лазара 6а, 16а и 18 | 02.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац прва и друга заона, Кртинска, Скела и Звечка | 02.08.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: | 02.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 02.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 02.08.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 117 | 104 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.7 | 4.7 |
| P | 6.1 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1900 | 118+4.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 90+4.8 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 198 | 202 | 281 |
| p | 5.7 | 5.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 55 | 57 | 105 |
| Q Ø 250 | 30 | 31 | 37 |
| Q Ø 600 | 113 | 114 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 26.2 |  | 7.1 |
| Дом | 23.3 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 19.6 |  | 8.4 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 17.2 |  |  |
| Ушће | 33.4 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.20 | 3.40 | 3.65 |
|  | Мислођин | 4.25 | 1.86 | 3.88 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,22 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 3 и ЦБ 6. |

Обрадила: Славица Филић