Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   02.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Буде Давидовића бр 47 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац, код Резервоара | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мала Моштаница код фудбалског игралишта | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин-улица Кованчина бр 25/Ц | 02.11.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 01.11.2012. | 7 155858 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , црпљење талога , , вађење и чишћење пумпе | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 01.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Светог Саве 19/1, улично загушење | 01.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама – Барич ул Баричких бораца бр 49 , 1 тура Велико Поље бр 39 1 тура | 01.11.2012. | Завршени радови |
| 10. . | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 45/1, одгушење судоперске вертикале | 01.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Фекална црпна станица на С 5 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац, Петровића крај бр 427 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Живе Борјановића бр 32 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Младост, ул Три храста бр 8 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Барич, Виногради бр 6 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич, ул Виноградска бр 155 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Пољане, Месна Заједница | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Барич, ул Вука Караџића бр 61/а | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Пољане, Луг бр 113 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Барич, ул Милисава Чамџије бр 9 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац, Јовановац бр 23 | 02.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац, Јовановац бр 1/ц | 02.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера( I и II зона Обреновац ( Барич( М.Моштаница | 02.11..2012 | У току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68686 68 | 81 | 62666 62 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 6.9 | 7.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2100 | 84+6.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0300 | 59+6.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 266 | 262 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 76 | 89 | 82 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 148 | 140 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11,5 |  | 7,3 |
| Дом | 10,9 |  | 7,3 |
| Павловића крај | 8,7 |  | 8,6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 25.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3,24 | 3,77 | 3,60 |
|  | Мислођин | 3,15 | 1,39 | 3,31 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0.20 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| узимање узорака и контрола параметара воде. |
| редовно дежурство |