Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 02.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки друм између бр.96 и 98 монтажа 45 цеви | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 58, у коловозу (затрпано песком и ризлом) | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Устаничка 4, у дворишту, ручни ископ | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, одвоз шута са паркинга на депонију смећа | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска код броја 7ц, вода избија на више места | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 162, замена 10м цеви | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска, бетонирање намерних кварова | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 28 | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Шумадија 112 | 02.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Стевана Синђелића 29, Кнеза Михаила 5 | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: ОШ Јасенак, ОШ Дражевац, одељење у Баљевцу | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 01.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 29, Стара Тамнава 7 | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 44б | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Луг | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, Ђорђевића крај 80 | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Звечка, Драгина Градинца ош ЈЈЗмај, Велико поље, Степића крај | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, прикључења корисника | 02.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 02.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Кртинска | 02.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац 1 и 2 зона (попис водомера) | 02.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 02.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 02.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 47 | 45 | 42 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.6 | 4.6 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 49+5.9 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0500 | 37+4.5 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана је таложница 2. У току је формирање муљног облака (постројење ради са oko 50% капацитета) |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 245 | 245 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 101 | 104 | 100 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 30 |
| Q Ø 600 | 116 | 112 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.3 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.4 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.32 | 3.35 |
|  | Мислођин | 1.44 | 1.20 | 2.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,28 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. |

Обрадила: Славица Филић