Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   02.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Цара Лазара (код ОШ“Јован Јовановић Змај“) | 02.11.2013 | Планирани радови |
| 2. | Бело Поље, ул.Гробљанска, откопавање цеви | 02.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 02.12.2013 | 9730672 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 02.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 02.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Намањина бр.97, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 2 | Обреновац, ул.Намањина бр.112, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 3 | Бело Поље, ул.Белопољска бр.63, замена вентила | 02.12.2013. |  |
| 4 | Обреновац, ул.Намањина бр.56/2, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 5 | Обреновац, ул.Војводе Степе бр.16, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 6 | Обреновац, ул.Намањина бр.58, пукло стакло водомера | 02.12.2013. |  |
| 7 | Обреновац, ул.Намањина бр.96, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 8 | Обреновац, ул.Николе Тесле бр.3, цурење у шахти | 02.12.2013. |  |
| 9 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.109, цурење у шахти | 02.12.2013. |  |
| 10 | Кртинска , ул.Дорћолска бр.36, цурење у шахти | 02.12.2013. |  |
| 11 | Обреновац, ул.Краља Нилутина бр.7а, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 12 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.104/2, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 13 | Уровци, Мовтица бр.38, замена водомера | 02.12.2013. |  |
| 14 | Обреновац, ул.Немањина бр.61, пукло стакло водомера | 02.12.2013. |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.30, бетонирање површине у тротоару | 02.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 74 | 70 |
| ` | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 83+1.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 60+2.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 172 | 163 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 68 | 70 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 37 |
| Q Ø 600 | 146 | 145 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.0 |  | 7.6 |
| Дом | 9.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.1 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.43 | 3.29 | 3.68 |
|  | Мислођин | 1.62 | 1.93 | 3.12 |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.15 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић