Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   03.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река бр 62 | 03.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , испражњено корито 2 пута | 03.01.2013. | 7545072 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 03.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац – Бело поље , ул Белопољска бр 59 улично загушење | 02.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Доситејева бр 28 , улично загушење | 02.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Краља Милана бр 25, ХИТНО, у Подруму зграде, пукао водомер , затворена вода | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Вука Караџића бр 9 , цури улазни вентил поправка | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Богољуба Урошевића Црног бр 45 , пуна шахта воде, поправка | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 82, пуна шахта воде избацити , поправити цурење | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Вука Караџића бр 70 , цури вентил , поправка | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Младост, ул Повртарска бр 227 , цури вода у шахти На вентилима | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Ратари, ул Савска бр 37 , пукло стакло на водомеру | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Мислоћин , ул Мислођинска бр 181,пукло стакло на водомеру | 03.01.2013. | Планирани радови |
| 9. | Младост, ул Фармерска бр 12, пукао вентил у шахти | 03.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Oбреновац 1. и 2. Зона, Барич Дражевац , Ушће | 03.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 80 | 68 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| P | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2000 | 86+5.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 55+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 252 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 68 | 82 | 78 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 142 | 135 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.6 |  | 7.3 |
| Дом | 12.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.2 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.9 |  |  |
| Ушће | 16.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.25 | 3.67 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.30 | 2.16 | 3.70 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.19 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић