Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 104, одлеђивање цеви, израда изолације | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Професорска притворена вода, не може да се ради због велике низбрдице | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 17д одледити цев преко канала и урадити изолацију | 03.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 197, Раденка Ранковића 8 | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, сервис агрегата | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, сервис агрегата | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, сервис агрегата | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, сервис агрегата | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, сервис агрегата | 02.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 5, 16 и 152, Бранислава Нушића 3 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Ратари, Савска 45 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 445 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 2 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 6 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 5, Бачевачка 67 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Вис 10 | 03.02.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 03.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за водочитање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац 1. и 2. зона, Дрен, Барич | 03.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 03.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 03.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 110 | 88 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 5.3 | 5.4 |
| P | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2200 | 110+5.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 82+5.7 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.6 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 196 | 205 | 278 |
| p | 5.6 | 5.3 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 65 | 74 | 123 |
| Q Ø 250 | 23 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 108 | 107 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.6 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.4 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 13.5 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.19 | 3.34 |
|  | Мислођин | 0.99 | 0.40 | 1.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић