Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   03.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац , ул Војводе Мишића код Управе прихода | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , “Наменска” , наставак радова | 03.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , усисана вода из шахте где се налази мерач протока.Подмазане су и сонде мерача протока | 03.04.2013. | 8030532 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , ванредни обиласци | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 03.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 16 , улично одгушење | 02.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 3 , школа “Јефимија” , одгушење кухињске хоризонтале | 02.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац – Рвати , ул Бранислава Нушића бр 15 , улично одгушење , није урађено јер екипа на терену није нашла загушење | 02.04.2013. |  |
| 11. | Чишћење и испирање линије кишне канализације у ул Краља Александра Првог.Испрано 290 метера и 8 шахти | 02.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , иза зграде “Социјалног “, поред старе Дистрибуције oдгушење фекалне канализације, иако није наше већ цевовод Социјалног и ресторана Српски ратник | 02.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Колубарска бр 8 , “Гај 2”, замена водомера | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Брђански крај бр 17/а , цурење воде на улазном вентилу , поправка | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Дражевац ,код јавне чесме , цурење у шахти, поправка | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул Доњи крај бр 468 , цурење у шахти, поправка | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Дражевац, ул Јовановац бр 25 а ,провера исправности водомера | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , Забрежје ул А.А.Симовића бр 40, прикључак на Водоводну мражу за зграду 1 за локал бр 192 а | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , Забрежје ул А.А.Симовића бр 7 , зграда цурење | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац , Шеваре , цурење воде на улазном вентилу поправка | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 133 , пукло стакло на водомеру | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље , ул Белопољска бр 15 , цурење у шахти, поправка | 03.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Александра Првог бр 5 , замена водомера | 03.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Уровци, М.Моштаница , Звечка , Мислођин | 03.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 48 | 57 | 40 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.4 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2200 | 57+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 39+5.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 247 | 240 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 74 | 77 | 77 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 132 | 134 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 10.1 |  | 5.9 |
| Дом | 9.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.2 |  |  |
| Ушће | 20.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 3.57 | 3.46 |
|  | Мислођин | 3.10 | 2.49 | 3.59 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Редован обилазак изворишта због тренутних хидролошких услова. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић