Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Рваћанска, од раскрснице Влашка башта до Купинца, етажирање цевовода | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, зелени пијац, полупано 2м2 асфалта који је утонуо, нема цурења на водоводној цеви, поново бетонирано | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, код ош Посавски партизани и код Југопетрола | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, насецање цеви, уградња фазонских комада, отворена вода у 1530 | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 25, уграђен вентил, затворена вода, пукао водомер | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Скела, Врови, у њиви квар у шахти, поправка куплунг спојнице | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона, насецање ради прикључења објекта на водоводну мрежу | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, израда шахте уз хидрофор Шеваре | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане 71а | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 56ц | 03.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 23а, Белопољска 35а | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, ул. 20 та бр.2, Обреновац, Белопољска 35а | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Карађорђева 8а, Краља петра 18, Вука Караџића 101/1, Проте Матеје Ненадовића 176, Попа Леонтија Марковића 39, Војводе Мишића 194, Немањина | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.23 ћа бр.12, Браће Јоксића 25 и 103 | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 58/4, Обреновачки друм 90, Баричка река 67/2 | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Аце Симовића 192, Савска 107 | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, гробље | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 10 и 55 | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре |  |  |
|  | Дражевац, јавна чесма |  |  |
|  | Баљевац, Мијатовића крај |  |  |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Шумарице 3 | 03.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 03.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка | 03.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 03.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 03.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 03.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 03.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 03.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 03.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 69 | 62 |
| Q (Наменска) | 7.6 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1400 | 82+7.5 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 60+4.8 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 187 | 187 | 183 |
| p | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 52 | 57 | 57 |
| Q Ø 250 | 25 | 25 | 24 |
| Q Ø 600 | 110 | 105 | 102 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 19.1 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.4 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.9 | 5.4 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.34 | 3.35 |
|  | Мислођин | 3.05 | 2.18 | 3.89 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0,25 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић