Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Вис 21, замена 2м цеви | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 110 | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине и Грабовац, испирање водоводних линија | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине и Грабовац, Дубраве, уградња вентила и извлачење дела цеви ради испирања | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 20 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 65 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 3н | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине и Грабовац, испирање водоводних линија | 03.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 13б и 23б, Цара Лазара 1/56, Царице Милице 1 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 92 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 19Та бр.18 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 2а | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Брђански крај 53, Баричка река 102 | 03.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Крајинска 37б, Слободана Пенезића 81 | 03.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 03.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: / | 03.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 03.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 03.05.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 03.05.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 03.05.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 03.05.2012. | Радови у току |
| 6. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 03.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 114 | 107 | 103 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1900 | 117+4.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0400 | 93+4.8 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.23 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.6 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 186 | 184 | 181 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 49 | 53 | 51 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 23 |
| Q Ø 600 | 112 | 107 | 107 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.1 | 3.2 | 6.8 |
| Павловића крај | 17.5 | 4.5 | 8.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.80 | 3.23 | 3.47 |
|  | Мислођин | 2.92 | 2.65 | 4.41 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0,24 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић