Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   03.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич Ново Насеље 9/ц затрпавање ризлом. | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 2. | Ископ рупа за стубова ограде за паркинг камиона у кругу ЈКП-а. | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 3. | Неће бити затварања воде. | 03.06.2013. | Завршени радови |
| 4. | Војводе Мишића - извођење радова на реконструкцији | 03.06.2013. | Радови у току |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 03.06.2013. | 8521372 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 03.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (два пута). | 02.05.2013. | Завршени радови |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 01.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин- Бачевачка бр 45-пукло стакло на водомеру. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац- Индустријска зона бр 12 замена водомера. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Рвати-Книнска бр 5 цуррње. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац-Ђачког Батаљона бр 81 не држи вентил. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка- Драге Вуковића Корчгина бр 22 цури вентил. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Забрежје-Кајак клуб цурење. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забрежје-Ивана Богдановића Вањке бр 60 цури вентил. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-Краља Милутина 19/б замена водомера Ф80. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац-Краља Милутина19/а замена водомера Ф80. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Ушће-Горњи крај бр 44 цурење. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац-Војводе Мишића бр 202/б замена водомера. | 03.06.2013. | Планирани радови |
| 12 | Обреновац-Краља Милана бр 22 замена водомера. | 03.06.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 03.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 63 | 82 | 62 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 85+4.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 55+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 192 | 248 | 241 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 56 | 83 | 80 |
| Q Ø 250 | 9 | 38 | 35 |
| Q Ø 600 | 96 | 127 | 126 |
| Q Ø 300 | 31 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.0 |  | 5.9 |
| Дом | 7.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.9 |  |  |
| Ушће | 19.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.48 | 3.64 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.38 | 2.17 | 3.74 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић