Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, Вић баре, демонтажа оплате | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Зидарска и Браће Југовића, бетонирање намерних кварова | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Баљевац, повез новоиздрађене линије | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, у дворишту, ручни ископ ради раздвајања водомера | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, вода дошла у 16 часова, цистерна са питком водом враћена у Предузеће | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, наставак ручног ископа | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, прикључење ОШ на нови цевовод | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, откопавање водоводне линије, нема притиска | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Забран, одвоз питке воде | 03.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Фрушкогорска 37, Цара Душана 26 | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин, Брђански крај 68, Уровци, 77, Војводе Мишића 19 (испрано 100м линије), Немањина (испрано и очишћено 95м линије и 2 шахте) | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корито пресе (2 пута) | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 19а, А.А.Симовића 71б, Милоша Обреновића 31, Попа Леонтија Марковића 39/1 | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Радована Стублинчевића 81 | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Брђански крај 32, Јовановац, 61 | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Бргулице 20а | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Ваљевски пут 55а | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац 9 | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, прикључења корисника | 03.07.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, Горњи крај 117 и 159 | 03.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона, Барич, Мислођин | 03.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера:Мислођин | 03.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 03.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 03.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 122 | 137 | 119 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.4 | 4.4 |
| P | 6.3 | 6.1 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 160+5.3 |
| P | 5.3 |
| Q мин 0300 | 114+4.5 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 190 | 299 | 279 |
| p | 5.4 | 5.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 48 | 105 | 94 |
| Q Ø 250 | 26 | 38 | 36 |
| Q Ø 600 | 116 | 156 | 149 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 35.7 | 6.0 | 8.0 |
| Дом | 32.5 | 2.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 25.7 | 4.2 | 9.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.37 | 3.07 | 3.70 |
|  | Мислођин | 0.70 | 0.34 | 1.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,20 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 10. Тест пре регенерације на цевастом бунару ЦБ 2, демонтажа опреме и припрема за регенерацију. |

Обрадила: Славица Филић