Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   03.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , Ливаде б.б. | 03.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, “Наменска” | 03.10.2012 | Наставак радова |
| 3. | Уровци, Бреска | 03.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Гај 1, ул Авалска | 03.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Скела, ул Славка Бркића , иза игралишта | 03.10.2012. | Планирани родови |
| 6. | Обреновац, Велико Поље бр 11 | 03.10.2012. | Планирани родови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС Колубара , ручно чишђење решетке и корита пресе | 02.10.2012. | 698512 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница“ , вађење и чишћење пумпе | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 02.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Испрано и очишћено 64 гајгер сливника : ул Милоша Обреновића 12 ком,у ул Љубе Ненадовића 18 ком,у ул Хајдук Вељкова 6 ком,у ул Краља Александра 1. 16 ком | 02.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул A.А.Симовића бр 4, стан 1,одгушење Купатилска вертикале | 02.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, ул Брештанска , рад на повезивању , Испирање секундарне мреже 2 цола . 3 сечења Цеви и 3 повеза. Рад на главним затварачима У шахти код гробља,поправка шибера, чишћење од Песка и муља. | 03.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – 1.и 2.зона , Мислођин, Моштаница, Звечка, Скела, Уровци | 03.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 111 | 103 | 67 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 5.0 | 4.8 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 117+6.3 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 67+4.8 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 200 | 195 | 194 |
| p | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 43 | 50 | 44 |
| Q Ø 250 | 31 | 30 | 31 |
| Q Ø 600 | 126 | 115 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.9 |  | 7.3 |
| Дом | 19.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.2 |
| ТЕНТ | 16.0 |  |  |
| Ушће | 28.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.37 | 3.73 |
|  | Мислођин | 2.50 | 2.97 | 4.22 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.22 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Механичка регенерација Рени бунара. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић