Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 03.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Београдска код броја 7в, (замена 70м цеви) | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 162, (амена 15м цеви) | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште 10 | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЈКП Обреновац, (ископ, одвоз земље и зидање шахте за водомер) | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Сенића крај (откопане цеви, утврђено цурење на рачви и х комаду) | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 532 | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм прикључење улице на нову водоводну цев | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Центар 28 | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Шумадија 112 | 03.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 23б | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Звечка, Д.В.Корчагина 5, Обреновац, Немањина | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: Обреновац, Гај 1 (13 ком), Гај 2 (30 ком) | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 02.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Скела, 10. октобра 62 | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Гребача, депонија пепела, Светог Саве 13, Милоша Обреновића 12, Цара Лазара Ром радио | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Луг, Швабића крај 433/а | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм, Београдска бб, Базна хемија | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Велико поље, Степића крај, Мала Моштаница, Палих бораца 141 | 03.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 03.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Кртинска | 03.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац 1 и 2 зона (попис водомера) | 03.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 03.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 03.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 54 | 54 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 54+5.8 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 43+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана је таложница 2. У току је формирање муљног облака (постројење ради са oko 50% капацитета) |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 243 | 237 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 96 | 104 | 98 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 28 |
| Q Ø 600 | 121 | 110 | 111 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.9 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.7 | 2.8 | 6.5 |
| Павловића крај | 13.1 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.30 | 3.68 |
|  | Мислођин | 1.74 | 4.56 | 3.01 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,23 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. |

Обрадила: Славица Филић