Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   03.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 205-207 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Забран | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Гај 1 | 03.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 30.11.2012. | 7350934 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована аутоматска решетка | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 30.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 15, судоперска вертикала | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 23/а , улично загушење | 29.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 30.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Аце Тешића бр 72 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 205, кућни савет | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Базени | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Колубарска бр2/4 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Ратари, А.Д. “Драган Марковић” - Силос | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Немањина бр 14 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Београдска бр 16/а | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Браће Југовића бр 4/г | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Индостријска зона бр 21 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Велико Поље, ул Ваљевски пут бр 17 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Гробљанска бр 6 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, Вашариште бр 11 | 03.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Барич, ул Виногради бр 7 | 03.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мислођин, Звечка, Уровци, Скела | 03.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 93 | 74 | 76 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
| P | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q мах 1400 | 93+5.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 71+5.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 249 | 241 |
| p | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 33 | 81 | 76 |
| Q Ø 250 | 25 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 111 | 133 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.5 |  | 7.3 |
| Дом | 15.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.27 | 3.06 |
|  | Мислођин | 2.25 | 2.31 | 3.73 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић