Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   03.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Цара Лазара (код ОШ“Јован Јовановић Змај“), квар на цевоводу ПЕ Φ160 и замена Q-комад | 02.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Бело Поље, ул.Гробљанска, откопавање цеви Φ110. Потребно набушење и повезивање линије. | 02.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, (код бензијске пумпе на вашаришту), планирење и набијање ризле на месту квара | 02.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Велико Поље, код стоваришта „Севић“ | 03.12.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,ул.Кнеза Симе Марковића бр.2 | 03.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.59 | 03.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 03.12.2013 | 9736482 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење обе пумпе | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 03.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Провера и тестирање електро-агрегата на свим српним станицама | 02.12.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.12(Геронтолошки центар), одгушење и црпљење талога | 02.12.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.111 стан.14, одгушење судоперске вертикале | 02.12.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.36а (обданиште „Весељко“), испирање фекалне канализације од улице до прве шахте | 02.12.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.10, испирање фекалне канализације (испрано 150м линије и две шахте) | 02.12.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 03.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, Видански крај бр.34, нови прикључак | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 2 | Грабовац, Видански крај бр.33а, нови прикључак | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 3 | Грабовац, Доњи крај бр.491, цурење у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 4 | Скела, ул.Мила Манића бр.95, искључење са мреже по захтеву | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 5 | Скела, ул.Мила Манића бр.132, замена вентила у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 6 | Звечка, ул.Солунског фронта бр.8, цурење у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 7 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.109, цурење у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 8 | Обреновац, ул.Немањина бр.8, пукло стакло водомера | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.19, пукло стакло водомера | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Немањина бр.118, цурење у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 11 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.154, замена вентила у шахти | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 12 | Мислођин, Кик бр.1/б, постављање водомера | 03.12.2013. | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Посавских Норвежана бр.32, замена водомера | 03.12.2013. | Завршени радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.30, бетонирање површине у тротоару | 02.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.10, бетонирање у путу | 03.12.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.5б, постављање поклопца на водомерну шахту | 03.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 60 | 42 |
| ` | 2.5 | 1.9 | 1.2 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 77+3.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 41+1.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 160 | 166 | 243 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 13 | 21 | 62 |
| Q Ø 250 | 28 | 27 | 37 |
| Q Ø 600 | 119 | 118 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.9 |  | 7.6 |
| Дом | 7.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.5 |  |  |
| Ушће | 23.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
|  | Забрежје | 3.31 | 3.63 | 3.32 |
|  | Мислођин | 3.02 | 2.52 | 3.44 |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић