Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Ново насеље 19, у шахти | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз земље | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана 9 | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Рада Тадића 18 | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 94 | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Одвоз вишка земље на депонију | 04.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 198 | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и црпљење кишне канализације: / | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Кртинска | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Звечка | 04.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 184/б, Белопољска бб, Вука Караџића 93 | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 80/в | 04.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 04.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 04.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 69 | 59 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 69+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 59+5.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 286 | 202 | 278 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 120 | 73 | 125 |
| Q Ø 250 | 35 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 131 | 105 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.7 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.7 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 17.8 | 4.5 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.66 | 3.18 |
|  | Мислођин | 2.63 | 2.37 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић