Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  04.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Забрежје, код код ФВ Забрежје , провера | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Прва Искра Барич , уградња водомера у погону “Б” | 04.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 04.03.2013. | 7897877 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 04.03.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 62/, цури вода у шахти , поправка | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Велико Поље ,ул Средњи крај бр 127/д , стао водомер замена | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Обреновачки пут бр 145 , цури улазни вентил | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Велико поље , ул Средњи крај бр 53 / ј , стао водомер замена | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела ,ул Милоја Бељинца бр 4/а, легализација , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин , ул Мислођинска бр 7 , замена водомера , водомер иде на проверу , | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | ТНТ “Б” - Ушће , контрола водомера , провера стања | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Ушће , ул Горњи крај бр 41 , поправка цурења воде на холендеру | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Грабовац , ул Доњи крај бр 616 , монтажа новаг водомера са “Секуо” вентилом | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Мајданска бр 63 , пукло стакло на водомеру | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул Раваничка бр 6 , легализација , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац , ул Карађорђева , замена водомера | 04.03.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , ул Фрушкогорска бр 38 , цури вода у шахти, поправка | 04.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Дрен , Мала Моштаница , Барич , Дражевац | 04.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 75 | 54 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.4 | 5.2 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 77+4.4 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0800 | 52+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.36 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 249 | 246 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 69 | 82 | 72 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 143 | 131 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.3 |  | 5.9 |
| Дом | 10.1 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.2 |  |  |
| Ушће | 29.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.11 | 3.72 | 3.36 |
|  | Мислођин | 2.55 | 1.61 | 3.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић