Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, код хидрофора Шеваре, бетонирање пода шахте армираним бетоном и зидање зидова шахте | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре код базена у њиви | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 56ц | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане 71б, замена 150м цеви, положене цеви по терену док се не просуши да би могао да се врши ископ | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, код моста, замена чесме и вентила | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Сремског фронта 5 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Рада Тадића 2 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр.19 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре | 04.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 112, Милоша Обреновића 114 | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10, Цара Лазара 3/1. Мала Моштаница, Максимовића крај 2 и 4 | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Виноградић 1, П.М.Ненадовића 4 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, испред дома, Петровића крај 422 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 55 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 1/а | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 88 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 196, Браће Јоксића 25 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 93б | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Прикључења корисника: Ушће | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Шумарице 3 | 04.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 04.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка | 04.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 04.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 04.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 04.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 04.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 04.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 04.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 71 | 66 |
| Q (Наменска) | 6.6 | 5.8 | 5.1 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Q мах 1000 | 75+6.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 58+5.0 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Замењен раствор за неутрализацију хлора у ваздуху. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 189 | 269 |
| p | 6.2 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 111 | 60 | 116 |
| Q Ø 250 | 34 | 24 | 34 |
| Q Ø 600 | 124 | 105 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.3 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.2 | 3.8 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.7 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.34 | 3.72 | 3.34 |
|  | Мислођин | 3.04 | 2.00 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,25 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић