Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Дубоко 5 | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Пут за баљевац | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Кртинска Дорћолска 61, извучен шут и одвежена ризла | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 100 | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 04.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Богдана Јаковљевића 13, Кнез Михајлова 10, Вашариште, јавна чесма, Попа Леонтија Марковића 39, Арчибалда Рајса 7а | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, брдо 180б | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар 6а | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 35 | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 35 | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 221 | 04.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Забрешких партизана 27 | 04.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона,Звечка, Грабовац, Мала Моштаница | 04.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац, Мала Моштаница | 04.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 04.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 04.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 70 | 58 | 70 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.1 | 4.4 |
| P | 5.7 | 5.6 | 5.8 |
| Q мах 0200 | 79+4.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 48+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 183 | 273 | 269 |
| p | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 58 | 114 | 107 |
| Q Ø 250 | 22 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 103 | 126 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.23 | 3.28 |
|  | Мислођин | 1.51 | 0.99 | 2.89 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0,33 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Вршено тетирање цевастог бунара ЦБ 5 и тестирање цевастог бунара ЦБ 26. |

Обрадила: Славица Филић