Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка - ул.Слободана Танкосића код бр.32 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - ул.Јанка Тешића бр.93/б | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Велико Поље бр.220 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Фекална станица , ископ за хидрант и прикључење на водоводну мрежу | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Багер и радници за лупање и ископ сливника | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 04.07.2013. | 8742044 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 04.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење гајгера : ул.Фрушкогорска - 31 ком.,ул.Попа Леонтија Марковића - 21 ком.,ул.Книнска - 10ком.,Браће Голубовић - 9 ком. | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Ул.Лазара Комарчића бр.71/9 :улично загушење канализације - урађено | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Узун Миркова бр.12 - Геронтолошки центар одгушење канализације - урађено | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Узун Миркова бр.4 - одгушење купатилске вертикале - урађено | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | Чишћење јама : ул.Радничка бр.18 - Алипмић 1 тура, ул.Доситејева 128, Младеновић 1 тура | 03.07.2013. | Завршени радови |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Кованчина I део 36 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновачки друм 76/1 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Баричка река 203 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Железничка 4 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Војводе Мишића 205 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Драге Вуковић Корчагина 71 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | 10 Октобар 56 | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац - Касарна | 04.07.2013. | Планирани радови |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 04.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 04.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 95 | 100 | 78 |  |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.2 | 4.3 |  |
| P | 6.2 | 6.1 | 6.1 |  |
| Q мах 1100 | 102+4.2 |  |
| P | 6.2 |  |
| Q мин 0500 | 54+4.2 |  |
| P | 6.2 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 259 | 262 | 250 |  |
| p | 5.8 | 5.6 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 63 | 64 | 63 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 39 | 37 |  |
| Q Ø 600 | 157 | 159 | 150 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 24.2 |  | 7.6 |  |
| Дом | 22.2 |  | 5.0 |  |
| Павловића крај | 20.1 |  | 8.4 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 17.4 |  |  |  |
| Ушће | 32.6 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.40 | 3.29 |  |
|  | Мислођин | 2.56 | 1.29 | 3.03 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.23 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић