Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | За потребе ЈП за изградњу Обреновца, превоз грађевинског материјала | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | М.Моштаница, код резервоара питке воде, санација квара на цевоводу Φ90 | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Звечка,ул.Живе Борјановића бр.39, санација квара на цевоводу 3/4“ | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.99в, санација квара на цевоводу 5/4“ | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац,ул.М.Обилића бр.24, санација квара на цевоводу 1/2“ | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, ул.Обреновачки пут бр.162, санација квара на цевоводу 1“ | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац, ул.Владике Николаја бр.33 | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Книнска бр.49 | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац,ул.Браће Голубовић бр.25 | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Книнска бр.24 | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Звечка,ул.Драге Вуковића Корчагина бр.229 | 04.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, реконструкција пресе и монтажа пужног транспортера, преса у раду | 03.09.13 | 9141682 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 03.09.13 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.32 бр.7, црпење септичке јаме (1 тура) | 03.09.13 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ауто база“Ласта“, одгушење канализације | 03.09.13 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Раденка Ранковића бр.4, стан 2, одгушење купатилске вертикале | 03.09.13 |  | Завршени радови |
| 11 | Барич,ул.Радничка бр.25, одгушење уличне канализације | 03.09.13 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) |  | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.Милисава Чамџије бр.12, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Мислођин,Бркин поток, замена водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул.Београдска бр.58/м, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | М.Моштаница, ул.Долови бр.59, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул.Аце Тешић бр.10, замена стакла водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич, ул.Краљевића Марка, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул.Буде Давидовића бр.5, замена водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Ратари, ул.Вукодрашка бр.6, замена стакла водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Ратари, ул.Ратарска бр.51, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Ратари, ул.Ратарска бр.50/б, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Кртинска, ул.Трњаци бр.15, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Грабовац, Брдо, цурење у шахти | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Звечка,ул.Браће Лазић бр.93, замена водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка,ул.Браће Лазић бр.29/2, замена водомера | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Баљевац, Осредак бр.106/Д, прикључак на водоводну мрежу | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Баљевац, Осредак бр.99/А, прикључак на водоводну мрежу | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Баљевац, Центар бр.75, прикључак на водоводну мрежу | 04.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, насеље“Циглана“, замена комплетног шахт поклопца са рамом | 03.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Доситејева бр.78, бетонирање површине после квара на водоводној мрежи | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац,ул.Ђачког батаљона бр.7 и 7а, замена поклопаца без рама на водоводним шахтама | 04.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Уровци, ул.Гај бр.5, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи це | 04.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 63 | 74 |
| ` | 5.1 | 4.0 | 4.1 |
| P | 6.0 | 5.8 | 6.2 |
| Q мах 09 | 77+4.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 03 | 55+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |
| Фабрика воде Забрежје |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 252 | 245 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 62 | 70 | 65 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 37 |
| Q | 149 | 145 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 19.0 |  | 7.4 |
| Дом | 18 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 14 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.0 |  |  |
| ТЕНТ | 12.0 |  |  |
| Ушће | 27 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| ` | Забрежје | 3.71 | 3.66 | 3.59 |
|  | Мислођин | 2.81 | 2.02 | 3.58 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић