Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Сремска 2 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Устаничка, у коловозу | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Посавских партизана 34 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 165 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 48 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 89 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 37 (у шахти затворена вода, водомер је био скинут, повезао се нелегално | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Скела, 56 родољуба 326 | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у Забран | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милосава Павловића 45 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 150 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Зидарска 9 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Обреновачки друм 165 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве 9 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Селинска 3 | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у Забран | 04.09.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 04.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: / | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Обреновац, Грачаничка и Милована Глишића (250м линије и 8 шахти) | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, повезивање пумпе | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 04.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Не раде |  |  |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде |  |  |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 04.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 04.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 04.09.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 04.09.2011. | Радови у току |
| 5. | Обреновац, ФЦС Купинац чишћење јаме извођач радова WETRIKOM doo Београд | 04.09.2011. | Радови у току |
| 6. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 04.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 89 | 86 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| P |  | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 1900 | 94+12.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0400 | 79+6.0 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 268 | 327 | 258 |
| p | 6.0 | 6.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 102 | 145 | 107 |
| Q Ø 250 | 35 | 39 | 34 |
| Q Ø 600 | 131 | 143 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 32.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 32.2 | 1.8 | 6.8 |
| Павловића крај | 29.4 | 4.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.29 | 3.64 |
|  | Мислођин | 1.82 | 1.05 | 3.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић