Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Далматинска 20 | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Колубарска 15 (затрпавање лома у дворишту) |  | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 15 | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Швабића крај 170 (није нађен лом) | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 53а | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 50а (замена 40м цеви, улаз затрпан шљунком) | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 53а | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 101ј | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 22 | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Шумадија 117 | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 8 | 04.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 90, Проте Матеје Ненадовића 33б | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Замена шахт поклопаца: Обреновац, Војводе Мишића бр. 44 (1 ком.), 65-67 (1 ком.), Немањина (1 ком.) | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање гајгер решетки: Обреновац, Хајдук Вељкова, Узун Миркова | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: / | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Гимназија, Цара Лазара РОМ радио, А.А.Симовића 178 | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Индустријска зона | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 110ц, 102а | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Марка Краљевића 16 | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Скела, Славка Бркића 39 | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Прикључења корисника: Пољане | 04.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 04.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 04.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 04.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 04.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 72 | 72 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 4.8 | 4.9 |
| P | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 0900 | 81+7.1 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0500 | 70+4.8 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0,13 | 0,12 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 239 | 242 | 241 |
| p | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 89 | 98 | 93 |
| Q Ø 250 | 29 | 29 | 29 |
| Q Ø 600 | 121 | 115 | 119 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.54 | 3.60 |
|  | Мислођин | 3.70 | 3.03 | 4.27 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,29 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Радови на аутоматизацији бунара. |

Обрадила: Славица Филић