Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, ул.Рваћанска бр. 96, замена штуцне 3/4“ у шахти | 03.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, Тржни центар ( код робне пијаце), замена шахт поклопца | 03.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Аце Спасић бр.39, замена 12м цевовода | 03.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Аце Спасић бр.31, квар на мрежи ПОЦ 2“ | 03.10.2013 | Завршени радови |
| 5 | Јасенак, Центар бр.163 | 04.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Јасенак, Центар бр.162 | 04.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.52 | 04.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, чишћење механичке решетке ручно (2 пута) | 04.11.2013 | 9534636 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење механичке решетке ручно | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.16, улично загушење | 03.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.8, цурење у стану | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.12, цурење у шахти | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.195, замена стакла водомера | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.9 Југовића бр.2, цурење у шахти | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Аце Тешић бр.9, замена водомера | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Језерски вис бр.31, цурење у шахти | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Баљевац, Осредак (Љиљана Ерцег),ново прикључење | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Баљевац, Осредак (Мирјана Ратковић),ново прикључење | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, Осредак (Милорад Машић),ново прикључење | 04.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Баљевац, Осредак (Драган Марковић),ново прикључење | 04.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Звечка, Браће Јоксић бр.196, постављање бехатон плоча на месту где је извршена санација квара на водоводној мрежи ( површина цца 10м2) | 04.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 63 | 49 |
| ` | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 75+0.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 48+0.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 166 | 248 |
| p | 5.7 | 5.5 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 70 | 30 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 26 | 36 |
| Q | 146 | 110 | 147 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.6 |  | 7.7 |
| Дом | 11.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.0 |  |  |
| Ушће | 22.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
|  | Забрежје | 3.65 | 3.80 | 3.53 |
|  | Мислођин | 1.89 | 1.32 | 2.89 |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић