Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 04.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај (замена х комада на т рачви) | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 28 (замена 20м цеви, ручни ископ у дворишту) | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија 112 (замена амбро шелне и вентила у шахти) | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија, на раскрсници (бетонирање намерних кварова) | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 18, 31 и 67 (бетонирање намерних кварова) | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 72 и 167 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Колубарска 10 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Путника 5 | 04.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 23б | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Мислођин, Брђански крај 2, ЕМС, Барич, Драгорада Драгојевића 11, Бело поље, Селенића крај 12 | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 03.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, ЈКП „Обреновац“, радионица и депонија, Фрушкогорска 58/1, Цара Лазара Радио Ром, Стара Тамнава 7, Војводе Мишића 158, Краља Милана 26 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Луг 163б | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 451 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Преки луг 14/2 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, Трњаци | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Велико поље, Степића крај, Мислођин, Палих бораца 141 | 04.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 04.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Кртинска | 04.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац 1 и 2 зона (попис водомера) | 04.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 04.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 04.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 49 | 50 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 4.7 | 4.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 50+5.3 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 45+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Таложница 2 је пуштена у рад. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 243 | 241 | 279 |
| p | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 94 | 100 | 123 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 5 |
| Q Ø 600 | 119 | 112 | 94 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 57 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.7 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.2 | 3.0 | 6.7 |
| Павловића крај | 14.3 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.50 | 3.81 |
|  | Мислођин | 2.77 | 2.17 | 3.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,21 | 0,28 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту, монтажа грејалица и расвете на бунарским кућицама. |

Обрадила: Славица Филић