Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Војводе Мишића,код Соколског дома, поново затворена вода у 5,30 ч, завршићемо до 12ч | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Гај 1 бр 33 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 226 | 04.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 04.12.2012. | 7357450 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , ресетована аутоматска решетка, 2 пута Кречење унутрашњих зидова . | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, поправљена улазна врата | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“,поправљена брава и улазна врата | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 139, улично загушење | 03.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 13, улично загушење. Пуна шахта крша код капије Робне пијаце.Пукло мало црево | 03.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Одгушење фекалне канализације и црпљење фекалија Из подрума зграде у ул Војводе Мишића бр 92/б, Монтажа куплунг спојке Фи 110 | 03.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Mислођин, ул Бркин поток бр 16/5 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 13 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Влашка башта бр 15, “НИТ” градња | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац, ул Грабовачко брдо бр 239 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Ратари, ул Павловића крај | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Баљевац, ул пут за Баљевац | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Београдска бр 16/а | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Уровци, ул Уровачка бр 25 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Индостријска зона, испирање због песка | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Барич, ул Београдска бр 54 | 04.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул 31.Српске бригаде бр 36 | 04.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мислођин, Звечка, Уровци, Скела | 04.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 84 | 70 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 5.6 | 5.6 |
| P | 6.2 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 101+6.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0300 | 67+5.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 253 | 244 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 81 | 77 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 34 |
| Q Ø 600 | 135 | 136 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.0 |  | 7.3 |
| Дом | 13.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 19.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.65 | 3.45 |
|  | Мислођин | 2.95 | 2.54 | 3.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.24 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић