Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   04.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље, код стоваришта „Севић“,квар на цевоводу ПЕ 5/4“ | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Рвати, ул.Кнеза Симе Марковића бр.2, нема цурења у водомерној шахти | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.59, квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, (испред СТР “Ивана“), набијање песка и ризле на месту санације квара,поскидани знаци | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Забрежје, у кругу ФВ “Забрежје“, планирање ризле и терена за нову надстрешицу | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, ул.Здравковића улица бр.9 | 04.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мала Моштаница, ул.Моштаничка бр.111 | 04.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.40 | 04.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“,чишћење аутоматске решетке | 04.12.2013 | 9748385 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење обе пумпе | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Љубинић, Основна школа, црпљење септичке јаме(3 туре) | 03.12.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.15а, стан бр.3, одгушење судоперске вертикале | 03.12.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ОШ “Ј.Ј.Змај“, прање платоа паркинга и игралишта после квара на водоводној цеви | 03.12.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.15, стан бр.1, одгушење судоперске вертикале | 03.12.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.144, улично загушење | 03.12.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.4а, стан бр.1, испирање водоводних цеви у стану због појаве песка | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.7,цурење у шахти | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 3 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр.158, цурење у шахти | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 4 | Велико Поље, Средњи крај бр.52е, пукло стакло водомера | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Милана Тепића (ФЦС“С5“), набушење Φ110 | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 6 | Бело Поље, сеоско гробље, прикључење јавне чесме на водоводну мрежу | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 7 | Уровци,сеоско гробље, искључење јавне чесме због мраза | 04.12.2013. | Завршени радови |
| 8 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.13а, цурење у шахти | 04.12.2013. | Завршени радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, ул.Јанка Тешића бр.16, бетонирање површине поред парапета ограде | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића, (код СТР “Ивана“), уклањање баријера и сабијање ризле | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, планирање терена и копање рупа за бетонирање металних чаура за анкерисање | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.5б, обилазак шахте по пријави грађана због нестабилности шахт поклопца | 03.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.5б, санација шахт поклопца комплет због пуцања прстена | 04.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 64 | 68 | 75 |
| ` | 3.7 | 2.7 | 1.1 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.2 |
| Q мах 0400 | 82+1.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 53+2.2 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 167 | 243 |
| p | 5.8 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 68 | 19 | 63 |
| Q Ø 250 | 37 | 29 | 36 |
| Q Ø 600 | 146 | 119 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.0 |  | 7.6 |
| Дом | 10.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.2 |  |  |
| Ушће | 22.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
|  | Забрежје | 3.77 | 3.60 | 3.45 |
|  | Мислођин | 2.10 | 1.89 | 3.45 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић