Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул 4. –та , уградња затварача | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , “Наменска” , одвоз земље с коловоза и затрпавање | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул 11.- та бр 9 | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Раје Поповића бр 2 | 05.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 05.02.2013. | 7744226 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме у Баричу , ул Обреновачки пут бр 143 , 1 тура | 04.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Звечка , ул Браће Лазића бр 299 , одгушење фекалне канализације | 04.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Милоша Обреновића од бр 20 до ул Љубе Ненадовића , чишћење и испирање фекалне канализације | 04.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Александра I бр 10/ц одгушење фекалне канализације | 04.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 181/3, замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 225, замена водомера | 05.02.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 237, замена водомера | 05.02.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Војводе Путника бр 8, замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Краља Петра I бр 42, замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , Рвати, ул Рваћанска , отворити секуо вентил | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич ,ул Обреновачки пут бр 68, цури вода, поправка | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Звечка , ул 22. бр 4 , замена водомера и уградња Секуо вентила | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Велико Поље , ул Степића крај бр 81 , пукло стакло , замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Дрењански крај бр 42 , цуре вентили у шахти , поправка | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул Светог Саве бр 66 , замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Вис бр 29 замена водомера | 05.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница , ул Преки луг бб , украден водомер | 05.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 05.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 88 | 80 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 4.7 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1200 | 95+6.7 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 79+4.7 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 245 | 244 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 73 | 77 | 77 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 145 | 133 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.5 |  | 7.5 |
| Дом | 8.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.3 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 19.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.12 | 3.44 |
|  | Мислођин | 2.08 | 2.26 | 3.21 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић