Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  05.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће , Пут за Орнице бр 12 | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац , Станковића крај , демонтажа испуста због крађе воде | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Ушће , Пут за Орнице бр 36 , испирање линије | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , Прва Искра Барич , припрема за уградњу водомера у погону “Б” | 04.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , подмазана и поправљена велика капија | 05.03.2013. | 7903471 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 05.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 05.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.03.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 05.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама : у Звечкој ул Раје Поповића Бр 11 - 1 тура , ул Браће Лазића бр 343 - 1 тура | 04.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 11 ,улично загушење | 04.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац ,ул Стевана Синђелића бр 27 , улично загушење | 04.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама и Насељима по Обреновцу .Испрано укупно 86 комада | 04.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 25 , немају воду од јуче | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Рвати , ул Рваћанска бр 31 , цури вода у шахти , поправка цурења | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричких бораца бр 10 , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Велико поље , бр 60 / а , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Ушће , ТНТ – Б , водомер нов гуши , не ради , замена новог водомера | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Краља Петра Првог бр 2 , пуна шахта воде | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , Индустријска зона , СТС , скинути водомер , франшлу поставити , затворити воду | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 9 , цури вода | 05.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 46/а, цури вода , вентили не држе | 05.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Мала Моштаница , Барич , Дражевац | 05.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 74 | 63 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.6 | 5.3 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1200 | 84+7.4 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 61+4.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.35 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 247 | 243 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 80 | 75 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 131 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.7 |  | 5.8 |
| Дом | 9.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.1 |  |  |
| Ушће | 19.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.73 | 3.62 | 3.73 |
|  | Мислођин | 1.98 | 2.33 | 3.48 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Извршен ремонт цевног бунара ЦБ16. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић