Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   05.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела , Врови , ул Славка Брковића бр 79 | 04.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул Савска бр 3 | 04.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , Прва Искра “ ВТИ ” , замена водомера Фи 100 | 04.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 05.04.2013. | 8048000 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , пумпа Флајт довежена из сервиса и истоварена у магацин | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , пумпа АБС утоварена и послата у сервис | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 7 , одгушење Фекалне канализације | 04.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , О.Ш. “Јефимија” , усисавање и чишћење Сепаратора масноће од кухиње одгушење | 04.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичке јаме у Уровцима, ул Мовтице бр 21 1 тура | 04.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање кишне канализације у ул Краља Александра Првог .Испрано 320 метара линије и 6 шахти | 04.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 63 , цурење у шахти, поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Драгорада Драгојловића бр 28 ц , замена водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Аце Спасића бб, замена водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Аце Спасића бр 69 б , замена водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | М.Моштаница , ул Шумадијска бр 57 , цури улазну вентил у шахти , поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 203 , “Јасминин свет сатова”, цурење у шахти , поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 179 , цурење у шахти , поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 77, Пчела , замена водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 56/а, замена водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 17/а , Кућни Савет ,исправност водомера | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 7 , Кућни савет , пукла цев у ходнику | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мислођин , ул Брђански крај бр 37/а , цури улазну вентил у шахти , поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мислођин , ул Брђанска бр 30 , цурење у шахти, поправка | 05.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Уровци , Звечка , Мислођин | 05.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 73 | 66 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.5 | 4.5 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 76+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 60+4.5 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 248 | 243 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 80 | 73 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 132 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 17.8 |  | 5.7 |
| Дом | 16.7 |  | 5.5 |
| Павловића крај | 14.6 |  | 8.3 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.6 |  |  |
| Ушће | 20.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.48 | 3.70 | 3.43 |
|  | Мислођин | 2.75 | 2.29 | 3.73 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић