Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Сремског фронта 5 | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр.19, у дворишту, није затрпано | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, зидање шахте, затрпавање песком око шахте и израда горње плоче | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Рваћанска, цев пукла приликом набијања терена | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, И.Б.Вањке | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Рада Тадића 2 | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Првог маја 19 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија и пуштање воде Обреновац, Рвати | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, ЕМС, полагање цеви | 05.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, ош ЈЈ Змај, Краља Милутина 25а, Краља Александра , Раденка Ранковића 8, А.А.Симовића | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, ош ЈЈ Змај | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (64 ком.) | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, очишћене крушке | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћене сонде | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, чишћење пумпе | 04.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Шумарице 17, Војводе Мишића 186 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 316 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 192, А.А.Симовића 120 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 613/г | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Индустријска зона | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 9 та бр.3, Солунског фронта 14 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 70 | 05.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 05.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка | 05.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 05.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 05.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 05.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 05.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 05.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 05.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 77 | 66 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 5.2 | 6.5 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2200 | 77+5.2 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 64+5.0 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 189 | 189 | 184 |
| p | 5.7 | 5.4 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 52 | 75 | 52 |
| Q Ø 250 | 25 | 18 | 22 |
| Q Ø 600 | 112 | 96 | 110 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.0 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.5 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.20 | 3.07 |
|  | Мислођин | 2.72 | 2.44 | 4.09 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,26 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић