Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Одвоз питке у М.З.Конатице | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Постављање стубова за паркинг камионан | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 05.06.2013. | 8537220 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 05.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (два пута). | 04.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Вађење и чишћење пумпе на ФЦС "Забрежје" усисавање талога фекалне јаме са цистерном "AKSOR".Усисавање је рађено код обореног нивоа од 12:00h-13:30h | 04.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Војводе Мишића од Жикине пекаре до Ватрогасног дома ,испирање кишне канализације.Испрано 325m линије и 8 шахти од 08:00h- 14:00h | 04.06.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Авалска 35 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Јанка Тешић 68/1 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац- Чолића крај 185; Центар 177 и 170 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац - Станојевића крај б.б. | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Краља Александра I 149 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Краља Петра 25 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Кртинска - Вишњица 14-2 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац - Дечанска 5 | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Ратари - Ратарска 1А | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | В.Поље - Ваљевски пут 46А | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Јефтића крај 45ц | 05.06.2013. | Планирани радови |
| 12 | Ратари - Савска 69 | 05.06.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 05.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 05.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 66 | 44 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.5 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 66+6.0 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0500 | 48+4.4 |
| P | 5.8 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 249 | 244 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 36 | 84 | 78 |
| Q Ø 250 | 27 | 37 | 37 |
| Q Ø 600 | 106 | 128 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.7 |  | 5.5 |
| Дом | 10.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.7 |  |  |
| Ушће | 21.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.69 | 3.59 |
|  | Мислођин | 2.42 | 2.35 | 3.36 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић