Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 101 б | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 58 | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Устаничка и Буде Давидовића, бетонирање | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Раденка Ранковића и Ђачког батаљона, бетонирање | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Вић баре, бунар 5, разбијање бетона | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, затезање жице на испусту из базена | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 05.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, 14 октобра 92 | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Цара Лазара 3/1, Барич, Баричких бораца 33а, Првомајска 17, Звечка, ул. 24 та бр.5 | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, кошење траве | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 04.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 175, Милоша Обреновића 31 и 136, Посавских Норвежана 12, Забран 9 и 16 | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Имлек | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Мује Калајџића 68а, Браће Лазића 221 | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Трњаци 15 | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 5, Аце Спасића 13, Посавских партизана 44 | 05.06.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Ливаде 64, Центар 116а | 05.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона,Звечка, Грабовац, Мала Моштаница | 05.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац, Мала Моштаница | 05.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 05.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 05.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 104 | 94 | 75 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.0 | 4.4 |
| P | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1400 | 104+5.9 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 60+5.1 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.33 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 279 | 267 | 263 |
| p | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 110 | 108 | 106 |
| Q Ø 250 | 34 | 33 | 32 |
| Q Ø 600 | 135 | 126 | 125 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.5 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 14.3 | 5.0 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.77 | 3.09 | 3.55 |
|  | Мислођин | 1.49 | 2.59 | 4.41 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0,27 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Вршено тетирање цевастог бунара ЦБ 26 после бушења. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ 13 и ЦБ 29. |

Обрадила: Славица Филић