Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - ул.Војводе Мишића | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница - уол.Палих Бораца | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич - ул.Далматинска | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 05.07.2013. | 8749140 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 05.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење гајгера : Арчибалда Рајса - 13 ком.,ул.Бранислава Нушића - 23 ком.,ул.Краља Милана - 20 ком., ул.Влашка Башта - 8 ком. - укупно 64 ком. | 04.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 04.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење јаме : Велико Поље бр.46/х вл.Радић - 1 тура | 04.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Краља Милутина бр.17 :улично загушење - урађено | 04.07.2013. | Завршени радови |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац - Видански крај 130/љ | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Омладинских бригада 37 ,24/ц и 24/А | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич - Радничка колонија 8 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | М.М.Сеље 126/А | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Драге Вуковић Корчагина 71 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Савска 24 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Браће Јоксић 71 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич - Ново насеље 21 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич - Аце Спасић 16 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Скела - Милоја Бељинца 213 | 05.07.2013. | Планирани радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 05.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 05.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 89 | 115 | 105 |  |
| Q (Наменска) | 6.7 | 4.4 | 4.7 |  |
| P | 6.1 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 115+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 87+6.4 |  |
| P | 6.1 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.35 | 0.32 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 267 | 251 |  |
| p | 5.8 | 5.5 | 5.9 |  |
| Q Ø 400 | 64 | 62 | 63 |  |
| Q Ø 250 | 38 | 41 | 38 |  |
| Q Ø 600 | 153 | 164 | 150 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 24.1 |  | 7.5 |  |
| Дом | 22.0 |  | 5.6 |  |
| Павловића крај | 15.6 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.6 |  |  |  |
| Ушће | 34.2 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.42 | 3.43 | 3.68 |  |
|  | Мислођин | 2.22 | 1.24 | 3.24 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.22 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић