Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, раздвојен водомер, израђен нови цевовод за кућу, затрпано | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Горњи крај, ископ на 4 места, демонтажа ливено гвоздених комада у шахтама, замена цеви по 3 м на 2 места где је било загушење од каменца. Корисници добили воду | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Горњи крај зидање шахте код поште за школу и дом | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде – 2 цистерне | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, наставак ископа земље, неће бити затварања воде | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 194 | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Николића крај 9 | 05.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, 4 та улица бр.12б, Фарма Младост, Љубе Ненадовића 3 (није завршено), Вука Караџића 71 (није завршено – црево заглављује) | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Грабовац, Обреновац, Цара Лазара (испрано 165м линије и 7 шахти) | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Хајдук Вељкова код подстанице, украдена гајгер решетка |  |  |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, кошење траве | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 04.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Браће Југовића 17а, 14 октобра 21 | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 9, 14 октобра 15 | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар 58 | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Живковића крај 11 | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 513а | 05.07.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 05.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона, Барич, Мислођин | 05.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера:Мислођин | 05.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 05.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 05.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 117 | 140 | 123 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.9 | 5.6 |
| P | 6.3 | 5.9 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 150+4.6 |
| P | 5.3 |
| Q мин 0900 | 109+10.0 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 186 | 302 | 281 |
| p | 5.4 | 5.2 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 50 | 111 | 99 |
| Q Ø 250 | 25 | 39 | 37 |
| Q Ø 600 | 111 | 152 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.13 | 3.63 |
|  | Мислођин | 1.15 | 0.37 | 1.32 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,22 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 10. Регенерација на цевастом бунару ЦБ 2. |

Обрадила: Славица Филић