Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Владике Николаја бр.33, квар на цевоводу 1“ | 04.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,ул.Браће Голубовић бр.25, квар на цевоводу 2“ | 04.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич,ул.Буде Давидовић бр.47, затрпан ископ после санације квара на мрежи | 04.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич,ул.Савска бр.26, квар на цевоводу Φ100 | 04.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Јасенак,Центар бр.162 | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Јасенак,Вранићки вис бр.77а | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Јасенак, ул.Бачевачка бр.46б | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Дражевац, Веверички крај бр.334 | 05.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, демонтажа електромагнетних вентила са пресе,чишћење корита пресе | 04.09.2013 | 9148742 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, Техничка школа“Буда Давидовић“, постављен метални поклопац за шахту Φ54цм | 04.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ауто база“Ласта“, испирање кишне и фекалне канализације и два сепаратора на линији прања | 04.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул. Краља Милутина бр.11/а стан 3, радови нису обављени, подрум где се налази ревизија закључан | 04.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) |  | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,ул.Савска бр.26, пуцање шелне на кућном прикључку | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,ул.Богољуба Урошевића Црног бр.49, цурење у шахти | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Забрежје,ул.Доситејева бр.16, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.159, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.34, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич,ул.1.маја бр.6, замена водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич,ул.Буде Давидовића бр.25, замена водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Вука Караџића бр.4, цурење у шахти | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.27а, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Скела, ул.Савска бр.5, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.5, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Скела, ул.Миливоја Бељинца бр.22а, замена стакла водомера | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац,ул 4. бр.4,цурење у шахти | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.___ цурење у шахти | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Јасенак,Осредњак бр.45, прикључак на мрежу | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Баљевац, Осовље бр.71, прикључак на мрежу | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Баљевац, Центар бр.141, прикључак на мрежу | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 19 | Баљевац, Осовље бр.68, прикључак на мрежу | 05.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Уровци,ул.Гај бр.5, бетонирање површине после санације лома цеви у дворишту куће (3м2) | 04.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Доситејева бр.78 | 04.09.2013 | Радови су већ обављени, поновљена пријава |
| 3 | Барич,ул.Буде Давидовића бр.47, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.127, бетонирање површине испред дворишта | 05.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич,ул.Баричка река бр.29, бетонирање оштећене стазе у дворишту (оштећење изазвао наш багер код санације квара | 05.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 82 | 68 |
| ` | 4.9 | 4.1 | 4.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 90+4.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 64+4.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 254 | 250 |
| p | 5.8 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 64 | 69 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 38 |
| Q | 149 | 148 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 19 |  | 7.6 |
| Дом | 20.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 28.0 |  |  |
| Грабовац | 3.39 |  | 4.0 |
| ` | Забрежје | 3.31 | 3.51 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.58 | 1.59 | 3.46 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 4.и ЦБ 3 |

Обрадио- Радиша Кувекаловић