Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница , Николића крај бр 3 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница,ул Палих бораца бр 28 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Омладинских бригада бр 18 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Браће Голубовић бр 51 | 05.10.2012. | Наставак радова |
| 5. | Барич, Наменска | 05.10.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , ручно чишћење корита и пресе | 04.10.2012. | 6993724 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница“ , вађење и чишћење oбe пумпе | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Испрано и очишћено 71 гајгер сливник у улицама по Обреновцу | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 13/б , одгушење судоперске вертикале | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Краља Александра бр 50 , улично загушење | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 11.. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 9/б одгушење судоперске вертикале | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Александра Аце Симовића бр 4 одгушење купатилске вертикале | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење, испирање и усисевање талога у фекалној шахти колектора Гај 1 у ул Доситејева у зеленој површини између насеља Ројковац и Сава | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичке јаме на Забрежју, ул Ивана Богдановића Вањке бр 17/ц , 1 тура | 04.10.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Посавских Партизана бр 24 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Звечка , ул 12 .-та бр 4 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин, ул Мислођинска бр 161 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Доситејева бр 18/а | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 21 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Уровци, ул Ливадска бр 29 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Богдана Јаковљевића бр 12 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Краља Петра 1.бр 7 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље, ул Тамнавска бр 37 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 162 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Бело Поље, ул Колубарска бр 22/е | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 140 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 129 | 05.10.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац, Забрежје, Дом здравља, ул А.А.Симовића бр 235 | 05.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – 1.и 2.зона , Мислођин, Моштаница, Звечка, Скела, Уровци , Барич колонија | 05.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 112 | 83 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 5.0 | 5.9 |
| P | 6.2 | 6.4 | 6.2 |
| Q мах 2300 | 112+5.0 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 79+5.1 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 280 | 196 | 271 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 83 | 48 | 81 |
| Q Ø 250 | 41 | 30 | 40 |
| Q Ø 600 | 156 | 118 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.6 |  | 7.3 |
| Дом | 17.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 16.7 |  |  |
| Ушће | 25.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.34 | 3.21 | 3.24 |
|  | Мислођин | 2.77 | 2.54 | 4.50 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.20 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Снимање дренова Рени бунара подводном камером након механичке регенерације. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић