Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Живе Борјановића 53а (завршена линија и 4 прикључка) | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 22 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 101ј | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Шумадија 117 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка 5 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 46 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Обреновачки пут 34 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Радничка 8 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 28 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 171 | 05.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Кнез Михајлова 12, Авалска 5 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Мислођин, Мислођинска 71, Бело поље, Барич, Далматинска 19б, Баричка река 62 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Замена шахт поклопаца: Бетонирање плоче Војводе Мишића 40 и 65-67 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: / | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Обреновац, Милоша Обреновића 16, Здравковићева 28 | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 04.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Виноградић 2а, Стара Тамнава 26а, Војводе Мишића 49/5 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 35е, Посавских партизана 44 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 27, Слободана Пенезића 63, Липик 35 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 44е, Личка 5 | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Јоксића 204/1, ул. 32 га бр.18 |  |  |
|  | Баљевац, прикључења корисника | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључења корисника | 05.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 05.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 05.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 05.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 05.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 79 | 76 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 2100 | 81+4.9 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0800 | 71+4.9 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,13 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 246 | 245 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 99 | 103 | 95 |
| Q Ø 250 | 30 | 29 | 30 |
| Q Ø 600 | 115 | 114 | 120 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.10 | 6 | 7.2 |
| Дом | 18.00 | 2.8 | 6.8 |
| Павловића крај | 17.50 | 4.6 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.69 | 3.81 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.14 | 1.92 | 3.81 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,22 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Демонтажа старе хидро-машинске опреме у Рени бунару. |

Обрадила: Славица Филић