Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 05.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, kod ПКБ a | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Поњане , Горњи крај бр 138 | 04.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Уређење просторија | 04.10.2012. | Планирани радови |
|  | Напомена – због квара багера и сервисног возила ради Се смањеним учинком | . |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС Колубара , вађење и чишћење пумпе П1 | 04.10.2012. | 7175469 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 04.10.2012.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 04.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 04.10.2012 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Краља Александра 1.ресторан Мали Рај Није наше загушење | 04.10.2012 | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Немањина бр 61/а ,купатилска хоризонтала | 04.10.2012 | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 122 улично загушење | 04.10.2012 | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 04.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 9 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Аце Спасића бр 4 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац-Забрежје,ул Светог Саве бр 30 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац-Забрежје,ул Савска бр 97 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Јасенак, ул Шумадијска бр 187 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Попа Леонтија Марковића бр 39 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул С 5 ,Црпна станица | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Грабовац , Доњи крај бр 648 | 05.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Ратари, ул Савска бр 40 | 05.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | 1. и 2. Зона , Грабовац, Барич , Моштаница | 05.10.2012. | Планирани радови |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 1 77777 77 | 71 | 2 55555 55 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 5.8 | 5.6 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 84+5.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 52+5.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.21 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
|  | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 260 | 261 | 255 |
| p | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| Q Ø 400 | 78 | 88 | 80 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 146 | 135 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16,7 |  | 7,3 |
| Дом | 12,7 |  | 7,3 |
| Павловића крај | 10,2 |  | 8,6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11,2 |  |  |
| Ушће | 25 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2,8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3,36 | 3,71 | 3,72 |
|  | Мислођин | 3,35 | 2,38 | 4,02 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,18 | 0,22 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Механичка регенерација Рени бунара. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић

Обрадила : Весна Ђотуновић