Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 1/28 , Тржни центар | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Гај 1 ул Авалска бр 32 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Уровци , ул Уровачка бр 3 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Звечка, ул Браће Јоксића бр 226 | 05.12.2012. | Наставак радова |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 05.12.2012. | 7364142 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , испланиран вишак земље | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Арчибалда Рајса бр 9/8, улично загушење | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 12 , улично загушење | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 25, станови бр 2 и 9, Одгушење две судоперске вертикале | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Авалска бр 35 , испирање фекалне канализације | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Војводе Мишића код Соколског дома, Опрана улица и тротоар после лома водоводне цеви | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 13. | Црпљење септичких јама – у Звечкој за “МСД ТРЕЈД” ФИАТ Весић 2 туре, Бело Поље Селенића крај 1 тура Звечка ул 20.-та бр 14 1 тура | 04.12.2012. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, ул Мила Манића бр 31 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 87 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Базени ресторан | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, јавне чесме по граду | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Ратари, АД Драган Марковић | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 83,Теленор | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул 14.Октобра бр 170 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 155 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, Индостријска зона, испирање због песка | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, Вашариште бр 13 | 05.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Гробљанска бр 6 | 05.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мислођин, Звечка, Уровци, Скела | 05.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 74 | 66 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.7 | 5.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1400 | 89+6.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 60+5.7 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 170 | 243 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 78 | 37 | 77 |
| Q Ø 250 | 35 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 137 | 107 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.8 |  | 7.3 |
| Дом | 11.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.4 |  |  |
| Ушће | 20.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.67 | 3.61 | 3.68 |
|  | Мислођин | 2.79 | 2.98 | 4.29 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић