Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   05.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Здравковића улица бр.9, квар на цевоводу 3/4“ | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул.Моштаничка бр.111,квар на цевоводу 3/4“ | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Скела, ул.10.октобра, квар на цевоводу АЦЦ Φ100 | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Велико Поље, Средњи крај, квар на цевоводу 3/4“ | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Равногорска бр.28 | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Баљевац, Центар бр.95 | 05.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.40 | 05.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Барич, ул.Јанка Тешић бр.18 | 05.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“ | 05.12.2013 | 9752130 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Напомена: Цистерна „МАН“ одвежена у Мултипартнер због квара на клипу посуде за воду | 04.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 05.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.13, цурење у шахти | 05.12.2013. | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.13, цурење у шахти | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Уровци, сеоско гробље, испуштање воде из јавне чесме | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.168а, раздвајање водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Стевана Синђелића бр.28, замена водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Уровци, „Термоелектро“, (раднички ресторан), цурење у шахти | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 7 | Барич, ул.Далматинска бр.11, замена водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 8 | Обреновац, ул.Колубарска, бр.5д, пукло стакло водонера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 9 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр. 158, цурење у шахти | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 10 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.162/2, цурење у шахти | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 11 | Мислођин ул.Водоводска бр.9, замена водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 12 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.15, замена водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 13 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовића бр.61, цурење у шахти | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 14 | Дражевац, Дражевац бр.50/а, пукло стакло водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 15 | Мислођин, Кик бр.115, постављање водомера | 05.12.2013 | Завршени радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.5б, санација шахт поклопца комплет због пуцања прстена | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | По пријави МЗ Уровци, обилазак локација на којима је утврђено недостајање шахт поклопаца.Направљен списак са димензијам | 04.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, планирање терена и копање рупа за бетонирање металних чаура за анкерисање (11 ком) | 05.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 53 | 40 |
| ` | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 0800 | 75+1.9 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 39+1.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 170 | 247 |
| p | 5.9 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 67 | 22 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 28 | 37 |
| Q Ø 600 | 149 | 120 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.5 |  | 5.8 |
| Дом | 10.5 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.2 |  |  |
| Ушће | 25.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
|  | Забрежје | 3.75 | 3.84 | 3.28 |
|  | Мислођин | 2.44 | 1.86 | 2.98 |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић