Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак , ул Забела бр 36 | 06.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул 4. –та , повез новог цевовода на АЦЦ Фи 100 | 06.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Београдска бр 42/2 | 06.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 06.02.2013. | 7749748 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме у Малој Моштаници , ул пут за Руцку бр 18 , 1 тура | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , у ул Љубе Ненадовића до Жике пекара чишћење и испирање фекалне канализације , испрано л 25 м линије и 6 шахти | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , у ул Грачаничкој , чишћење и испирање фекалне канализације , испрано 200 м линије и 5 шахти | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 14 , улично загушење | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Равногорска бр 20 , стан 3 , одгушење судоперске вертикале | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Барич , ул Железничка бр 32 , преко ливаде . 6 , 7 и 8 Шахте пуне грања , земље и немају поклопце | 05.02.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Царице Милице бр 21 , замена водомера | 06.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Царице Милице бр 5 , цурење воде у шахти , поправка | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , Гај 1 , ул Грачаничка бр 5, цурење воде у шахти , поправка | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 124 Пословни Простор , у подруму објекта велико цурење воде | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 7/б , у подруму објекта има цурење воде на вентилима , поправка или замена вентила | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , Краља Милутина бр 17/А , кућни савет , цурење воде у шахти | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Баричка река бр 73, стао водомер , замена | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Баричка река бр 2 , на пијаци измећу тезги , замена водомера | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Радничка Колонија бр 18 , , цурење воде у шахти , поправка | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 10. | Бело Поље, ул Колубарска бр 4/ з , пукло стакло на водомеру | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 11. | Рвати , Дом здравља , затворити воду у 14 ч . | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 12. | Скела , ул Мила Манића бр 27 , заменити водомер , уградити Секуо вентил | 06.02.2013 | Планирани радови |
| 13. | Ратари , ул Савска бб , код млекаре , пукао холендер | 06.02.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 06.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 86 | 78 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.7 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1300 | 92+6.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 78+4.8 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 168 | 244 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 74 | 31 | 76 |
| Q Ø 250 | 35 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 138 | 111 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.1 |  | 7.7 |
| Дом | 9.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 19.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.61 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.50 | 2.21 | 3.32 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић