Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   06.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Ивана Штагљара бр 10 а | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Обреновачки пут бр 209 | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , Наменска , сокак преко пута Војске | 06.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , црпљење талога из сенгруп јаме | 06.03.2013. | 7909186 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 06.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 06.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 06.03.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 06.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Проте Матеје Ненадовића бр 33 ,улично загушење | 05.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 197 , одгушење судоперске вертикале | 05.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу . Испрано укупно 71 гајгер | 05.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Краља Милана бр 2/а , црпљење талога из шахти - 1 тура | 05.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | На цистерни “Вома” намештено црево високог притиска | 05.03.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Купиначка бр 35 , цури улазни вентил , поправка | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка , ул Радована Стублинчевића бр 71 , цури вода на вентилу , поправка цурења | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац , ул Музичка Колонија бр 361 , пукло стакло на водомеру и улазни вентил , замена, поправка | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул Нешића крај бр 65 / а , присутан песак , испирање | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин , ул Николића крај бр 24 , цурење воде у шахти , поправка | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Звечка , ул 15. – та , стао водомер | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Кртинска , ул Трњаци бр 65 , пукло стакло на водомеру , замена | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац – Забрежје , ул Савска бр 120 , цури вода у шахти | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Младост , Кућни савет бр 223 , замена водомера бр 2323104 | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац – Забрежје , ул А. А. Симовића бр 183 , замена водомера | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Младост , Кућни савет бр 223 , замена водомера бр 2989984 | 06.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 133/б, пукло стакло на водомеру ,замена водомера | 06.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Мала Моштаница , Барич , Дражевац | 06.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 68 | 67 | 60 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.7 | 5.2 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1300 | 68+7.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1600 | 48+5.3 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.36 | 0.32 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 246 | 241 |
| p | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 74 | 79 | 74 |
| Q Ø 250 | 35 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 135 | 131 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.1 |  | 5.8 |
| Дом | 10.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.6 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.62 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.02 | 2.34 | 3.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Извршен ремонт цевног бунара ЦБ10. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић