Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Испирање водоводних линија: Обреновац, Рвати (нови цевовод) | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ЕМС, монтажа цеви и надземног хидранта | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Првог маја 19, провлачење цеви испод коловоза у дужини од 10м, одвоз шута и земље, насуто песком и ризлом | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Центар 57 | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, ЕМС, монтажа надземног хидранта и повез новог цевовода | 06.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра, Раденка Ранковића 11, Милоша Обреновића 16 | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије:/ | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (64 ком.) | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 05.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 18, П.М.Ненадовића 53 | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 7 | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 62 | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар 28а | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.9 бр.3, Браће Јоксића 40 | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Буде Давидовића, Јанка Тешића 93б | 06.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 06.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Звечка, Уровци | 06.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 06.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 06.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 06.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 06.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 06.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 06.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 85 | 73 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.2 | 6.7 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1900 | 85+6.5 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 73+6.7 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.29 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 283 | 188 | 267 |
| p | 6.1 | 5.6 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 110 | 60 | 117 |
| Q Ø 250 | 36 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 137 | 104 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 14.4 | 6.4 | 8.2 |
| Дом | 9.5 | 3.5 | 7.8 |
| Павловића крај | 10.0 | 5.0 | 9.3 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.78 | 3.33 |
|  | Мислођин | 1.88 | 1.00 | 3.44 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић