Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница код игралишта | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 06.06.2013. | 8544722 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 06.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС "Колубара" (два пута). | 05.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Аце Симовића код Maxija i код 144 испирање фекалне канализације са MAN-ом , за потребе снимања од 08:00h- 14:00h | 05.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Равногорска бр.20 стан 5 - није наше загушење 17:30h-20:00h | 05.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Карађорђева бр.11 - улично загушење урађено 20:00 - 21:00h | 05.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Вука Караџића бр.105/1 - улично загушење урађено 18:15h -19:15h | 05.06.2013. | Завршени радови |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Гај II - Капетана Петра Рерића 29 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ново насеље 5 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Драге Вуковић Корчагина 22 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Сенића крај 45/А | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Индустријска зона 12 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Косовска 2 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Милоша Обреновића 132 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Војводе Мишића 229 - Млечна хала | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Посавски партизани 14Грабовац - Доњи крај 644 и 6 | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Стублине 11 п | 06.06.2013. | Планирани радови |
| 11. |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 06.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 06.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 62 | 54 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 5.6 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 77+5.4 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 48+4.3 |
| P | 5.8 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 165 | 248 | 242 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 38 | 82 | 79 |
| Q Ø 250 | 26 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 101 | 129 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 |  | 5.9 |
| Дом | 10.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.3 |  |  |
| Ушће | 20.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.51 | 3.43 |
|  | Мислођин | 2.45 | 2.13 | 3.28 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић