Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Посавских партизана 44 | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Гробљанска 4 | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 11 та бр.9 | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ППВ Забрежје, шаловање и бетонирање | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Змај Јовина 42 | 06.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре | 06.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 45 | 06.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, бетонирање намерних кварова | 06.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, ул. 9 та бр.4/1, Вука Караџића 105/1, Обреновац, Немањина 101 (није урађено - није обавеза ЈКП) | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Барич, Обреновачки пут 139, Обреновац, Цара Лазара 3/1, Мислођин, Мислођинска 71, ОШ Пољане | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, кошење траве | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, кошење траве | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, кошење траве | 05.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Путника 24, Краља Петра 6 и 12, Милоша Обреновића 191а, А.А.Симовића 130а, Цара Лазара 25, Тамнавска 21 | 06.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 13, Омладинских бригада 24ц | 06.06.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дрењански крај 3, Николића крај 8/2, Слободана Пенезића 97, Шумадијска 60 и 69, моштаничка 20/1, 113 и 182 | 06.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона,Звечка, Грабовац, Мала Моштаница | 06.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац, Мала Моштаница | 06.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 06.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 06.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 44 | 51 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.3 | 5.7 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 0800 | 78+6.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 26+4.3 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.26 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 267 | 264 | 266 |
| p | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 107 | 109 | 105 |
| Q Ø 250 | 32 | 31 | 33 |
| Q Ø 600 | 128 | 124 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.48 | 3.51 | 3.48 |
|  | Мислођин | 3.60 | 3.57 | 4.16 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0,30 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ 13 и ЦБ 29. |

Обрадила: Славица Филић