Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.07.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, код ОШ ЈЈЗмај, поправка ливено гвоздене цеви у коловозу и тротоару, затрпано песком и ризлом | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, ручни ископ рова у дворишту | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Уровци, Мајданска 20, 2 лома цеви | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 27, ручни ископ | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 194 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 20 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Далматинска 20 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 06.07.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Љубе Ненадовића 3, Саве ковачевића 2 | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Белопољска | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Хајдук Вељкова код подстанице, | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и корита пресе, кошење траве | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 05.07.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 162, Сремског фронта 8 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Дурмиторска 1, Дрењански крај 1 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Ратарска 15б | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Босанска 18 | 06.07.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 06.07.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, прва и друга зона, Барич, Мислођин | 06.07.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера:Мислођин | 06.07.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 06.07.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 06.07.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 141 | 153 | 124 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.1 | 4.3 |
| P | 5.9 | 5.6 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 161+4.7 |
| P | 5.3 |
| Q мин 1500 | 117+5.8 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 200 | 217 | 280 |
| p | 4.8 | 3.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 59 | 71 | 100 |
| Q Ø 250 | 25 | 28 | 37 |
| Q Ø 600 | 116 | 118 | 143 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.13 | 3.88 |
|  | Мислођин | 0.45 | 0.36 | 1.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0,24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Тестиран и пуштен у рад цевасти бунар ЦБ 10. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 2. |

Обрадила: Славица Филић