Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје,ул Савска бр 158 | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич,ул Буде Давидовић бр 28 квар. Није рађено због присутних огромних ројева оса | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, ул Буде Давидовић бр 28 | 06.08.2012. | Планирани радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 06.08.2012. | Планирани радови |
|  | Одвоз шута на депонију „Гребача“ | 06.08.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Љубе Ненадовића бр 28 ,улично загушење | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Равногорска бр 12-14 ,улично загушеље | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ручно чишћење решетке и пресе на ФЦС „Колубара“ 3 пута | 05.08.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац,ул Владике Николаја бр 17 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Рвари,Бранислава Нушића бр3 1 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Забрежје,ул Проте Матеје Ненадовића бр 5 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Барич,Обреновачки пут бр бр 66 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Звечка,Мује Калајџића бр 36 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Уровци, ул Расинска бр11 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Јавна чесма на вашаришту | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Кртинска,Пут за Прово 32 | 06.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул 4. бр 3 | 06.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. и 2. зона, Скела,Звечка, Уровци | 06.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич | 06.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза ИИ Извођач ГТП ”Имес Цооп” д.о.о. Обреновац | 06.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 06.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 121 | 134 | 120 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.3 | 4.8 |
| P | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| Q мах 2200 | 134+4.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 109+4.8 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 310 | 296 |
| p | 5.8 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 82 | 114 | 104 |
| Q Ø 250 | 7 | 41 | 40 |
| Q Ø 600 | 107 | 155 | 152 |
| Q Ø 300 | 54 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 37 |  | 7.1 |
| Дом | 35 |  | 6.2 |
| Павловића крај | 25 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 9 |  | 6.3 |
| ТЕНТ | 20 |  |  |
| Ушће | 34 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.21 | 3.77 |
|  | Мислођин | 1.64 | 0.37 | 1.95 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0,16 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација ЦБ 6 |

Обрадила: Славица Филић