Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак,Центар бр.162, санација квара ПВЦ Φ110 | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак,Веверички крај бр.334, санација квара 1“ | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Јасенак,Веверички крај бр.77/в, санација квара 5/4“ | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Јасенак,Веверички крај бр.334, санација квара ПВЦ Φ90 | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац,ул.Ђачког батаљона бр.20 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Јасенак, Центар | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Виногради бр.7 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Забрежје, ул.Савска бр.29 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | М.Моштаница ул.Обреновачка бр.334 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | М.Моштаница, ул.Ужичка бр.7 | 06.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 05.09.2013 | 9155606 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.73,одгушење купатилске вертикале и хоризонтале | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ауто база“Ласта“, испирање кишне и фекалне канализације у кругу и на аутобуској станици | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Мислођин, резервоар питке воде, црпење септичке јаме (1 тура) | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Грабовац, Дом здравља, црпење септичке јаме (1 тура) | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац,ул.Јована Дучића бр.25/3, улично загушење | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.11а стан 3, одгушење купатилске вертикале и хоризонтале | 05.09.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) |  | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | ЈКП“Топловод“, топлотна подстаница у ул.Светог Владике Николаја, рикључак на мрежу | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,ул.Здравковића улица бр.10, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул.Краља Петра I бр.42, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обренобац,ул.Краља Александра бр.145/2, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Забрежје,ул.Зорана Белића бр.23, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.139, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | Скела, Воћњак II,цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,ул.Солунског фронта бр.26, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Звечка,ул.5.Козарска бр.83, замена водомера бр.вод.155857 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Звечка,ул.5.Козарска бр.83, замена водомера бр.вод.325703 | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Кртинска ул.Млинска бр.8, замена водомера | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Дражевац 1.део,бр.1, слаб притисак | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Мислођин, Гвозденовића крај бр.83, замена водомера | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Мислођин, Гвозденовића крај бр.30, замена водомера | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 16 | Баљевац , Пут за Баљевац бб, прикључак | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 17 | Бањевац, Осредак бр.95, прикључак | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 18 | Барич,ул.Београдска бр.35, цурење у шахти | 06.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич,ул.Буде Давидовића бр.47, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишића бр.127, бетонирање површине испред дворишта | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич,ул.Баричка река бр.29, бетонирање оштећене стазе у дворишту (оштећење изазвао наш багер код санације квара | 05.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац,ул.Книнска бр.59, бетонирање и припрема за асфалтирање површине у коловозу | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац,ул.Цара Душана бр.4, бетонирање површине у тротоару | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Забрежје, ул.Доситејева бр.21, бетонирање поклопца прикључне канализационе шахте | 06.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич,ул.Београдска бр.18, санација површине у коловоу | 06.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 80 | 82 | 66 |
| ` | 4.4 | 4.0 | 4.1 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 88+4.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 60+4.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 257 | 245 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 66 | 70 | 66 |
| Q Ø 250 | 38 | 38 | 37 |
| Q | 152 | 149 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 17.9 |  | 7.6 |
| Дом | 16.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.0 |  |  |
| Ушће | 26.0 |  |  |
| Грабовац | 3.39 |  | 4.3 |
| ` | Забрежје | 3.70 | 3.75 | 3.39 |
|  | Мислођин | 2.47 | 1.80 | 3.96 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 4.и ЦБ 3. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић