Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Забрежје, А.А.Симовића, скинут хидрант | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Путника 19, нема цурења на водоводној линији | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 27 | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 74 | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка 1 и 3 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 119 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 81 | 06.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Дом здравља | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Војводе Мишића (2 шахте и 2 гајгер сливника) | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, испражњено корито и очишћена решетка | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 05.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вашариште 10, Милоша Обреновића 65 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Брештанска, Индустријска зона 15 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 21 Славонске бригаде 13, Браће Лазића 109 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Базна хемија | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Веверички крај 134а | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 80 | 06.09.2012. | Планирани радови |
|  | Испирање водоводних линија: Уровци, Брештанска | 06.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Грабовац, Барич, Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац, прва и друга зона | 06.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 121 | 119 | 113 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.3 | 5.5 |
| P | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 123+4.4 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 96+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 204 | 301 | 196 |
| p | 5.4 | 5.9 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 42 | 93 | 38 |
| Q Ø 250 | 33 | 44 | 32 |
| Q Ø 600 | 129 | 164 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.6 |  | 7.2 |
| Дом | 21.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.5 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 18.4 |  |  |
| Ушће | 33.7 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.44 | 3.56 |
|  | Мислођин | 1.63 | 1.49 | 4.30 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,23 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић